## Москва
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ" в 2016 году
Субъект РФ: | Москва
Адрес | Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ | Величина свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, МВА
Ленинградский пр-т, д.80, корп.15 | Тр-р №1, ТП-1 (от РП-498) | 6/0,4 | 0.55
Ленинградский пр-т, д.80, корп.15 | Тр-р №2, ТП-1 (от РП-498) | 6/0,4 | 0.55
Ленинградский пр-т, д.80, корп.17 | Тр-р №1, ТП-2 (от РП-2511) | 6/0,4 | 0.7
Ленинградский пр-т, д.80, корп.17 | Тр-р №2, ТП-2 (от РП-2511) | 6/0,4 | 0.7
Ленинградский пр-т, д.80, корп.3 | Тр-р №2, ТП-3 (от РП-2555) | 6/0,4 | 0.26
Ленинградский пр-т, д.80, корп.3 | Тр-р №4, ТП-3 (от РП-2555) | 6/0,4 | 0.26
Ленинградский пр-т, д.80, корп.3 | Тр-р №5, ТП-3 (от РП-2555) | 6/0,4 | 0.26
Ленинградский пр-т, д.80, корп.40 | Тр-р №1, ТП-4 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.7
Ленинградский пр-т, д.80, корп.40 | Тр-р №2, ТП-4 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.7
Ленинградский пр-т, д.80, корп.40 | Тр-р №3, ТП-4 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.7
Ленинградский пр-т, д.80, корп.17 | Тр-р №4, ТП-4 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.5
Ленинградский пр-т, д.80, корп.17а | Тр-р №1, ТП-5 (от РП-2511) | 6/0,4 | 0.4
Ленинградский пр-т, д.80, корп.17а | Тр-р №3, ТП-5 (от РП-2511) | 6/0,4 | 0.4
Ленинградский пр-т, д.80, корп.37 | Тр-р №1, ТП-6 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.6
Ленинградский пр-т, д.80, корп.37 | Тр-р №2, ТП-6 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.6
Ленинградский пр-т, д.80, корп.23 | Тр-р №1, ТП-7 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.18
Ленинградский пр-т, д.80, корп.23 | Тр-р №2, ТП-7 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.18
Ленинградский пр-т, д.80, корп.66 | Тр-р №1, ТП-9 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.3
Ленинградский пр-т, д.80, корп.66 | Тр-р №2, ТП-9 (от РП-12140) | 10/0,4 | 0.3
Ленинградский пр-т, д.80, корп.16 | Тр-р №1, ТП-10 (от РП-498) | 6/0,4 | 0.13
Ленинградский пр-т, д.80, корп.16 | Тр-р №2, ТП-10 (от РП-498) | 6/0,4 | 0.13
Ленинградский пр-т, д.80, корп.16 | Тр-р №1, КТП-3 (от РП-498) | 6/0,4 | 0.06