|  | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик Генеральный директор АО «НИИ «Элпа» _____________ А.М. Храмцов м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на косметический ремонт в помещении 216, 216А и 216Б здания АО «НИИ «Элпа» по адресу:

г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д.10.

| №п/п | Наименование электромонтажных работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж с сохранением оконных жалюзи | п.м. | 16,0 |
| 2 | Демонтаж подвесного потолка и металлического каркаса | м2 | 122,0 |
| 3 | Демонтаж напольного покрытия (ламинат) | м2 | 122,0 |
| 4 | Демонтаж плинтусов из ПВХ | п.м. | 110,0 |
| 5 | Демонтаж деревянных однополых дверей размером 2100х900 | шт. | 2 |
| 6 | Очистка поверхности стен от масляной краски 30% от общей площади | м2 | 115,8 |
| 7 | Очистка поверхности потолка от старой краски металлическими щетками | м2 | 122,0 |
| 8 | Очистка поверхности балок от старой краски металлическими щетками | м2 | 72,0 |
| 9 | Срезка выступающих металлических конструкций и труб на потолке вровень | т | 0,05 |
| 10 | Демонтаж перегородки из сотового поликарбоната, размером 2000х6000 | м2 | 12,0 |
|  | - Отделочные работы |  |  |
| 11 | Обработка поверхности стен бетоноконтактом | м2 | 386,0 |
| 12 | Улучшенная штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 386,0 |
| 13 | Шпаклевка в 2 слоя под покраску и шлифовка стен | м2 | 386,0 |
| 14 | Грунтовка стен под покраску | м2 | 386,0 |
| 15 | Покраска за 2 раза стен водно-дисперсионной акриловой краской | м2 | 386,0 |
| 16 | Обработка поверхности потолка и балок бетоноконтактом | м2 | 194,0 |
| 17 | Шпаклевка в 2 слоя под покраску, шлифовка потолка и балок | м2 | 194,0 |
| 18 | Грунтовка потолка и балок под покраску | м2 | 194,0 |
| 19 | Покраска за 2 раза потолка и балок водно-дисперсионной акриловой краской | м2 | 194,0 |
| 20 | Грунтовка и покраска за 2 раза поверхностей металлических труб краской по металлу | м2 | 4,5 |
| 21 | Обеспыливание и обработка бетоноконтактом поверхности пола | м2 | 122,0 |
| 22 | Устройство наливного пола толщиной до 10мм | м2 | 122,0 |
| 23 | Укладка керамогранитной плитка на пол с затиркой швов | м2 | 122,0 |
| 24 | Установка плинтусов из ПВХ высотой 80мм | п.м. | 110,0 |
| 25 | Монтаж светопрозрачных алюминиевых перегородок размером 2000х6000мм | м2 | 12,0 |
| 26 | Монтаж существующих оконных жалюзи | п.м. | 16,0 |
| 27 | Установка деревянных дверей с замками размером 2100х900 | шт. | 2 |
| 28 | Расшивка и герметизация стыков окон полиуретановым герметиком | п.м. | 105,3 |
| 29 | Обшивка межоконных швов металлическими листами с полимерным покрытием шириной 200мм | п.м. | 105,3 |
| 30 | Вынос и вывоз мусора | Конт. 8м3 | 1 |

Инженер по техническому надзору за строительством

ПТО Управления главного инженера ООО «МОСКВА-СОКОЛ»

8(495)780-54-45 (доб. 711)

Багиров Р.И. ________________________________