## Лист1
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполенения | Источник финансирования
1. | Организационные мероприятия
1.1. | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 01.01.2014 -­‐ 31.12.2014 | Себестоимость
1.2. | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 01.01.2014 -­‐ 31.12.2014 | Себестоимость
1.3. | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | 01.01.2014 -­‐ 31.12.2014 | Себестоимость
1.4. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 01.01.2014 -­‐ 31.12.2014 | Себестоимость
1.5. | Приведение состояния контактов и контактных соединений ПС в соответствие с требованиями НТД по всем ПС, Применение электропроводящей смазки для контактов. | 01.01.2014 -­‐ 31.12.2014 | Себестоимость
1.6. | Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 01.01.2014 -­‐ 31.12.2014 | Себестоимость
2. | Мероприятия ремонтной программы | 01.01.2014 -­‐ 31.12.2014
2.1. | Установка энергосберегающих ламп в целях снижения энергопотребления на собственные нужды | 01.01.2014 -­‐ 31.12.2014 | Ремонтная программа